## Ресурсная смета 8 граф
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [5 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2016 г. | [5 empty] | "______ " _______________2016 г.
КБР, г. Прохладный, ОАО "Городские электрические сети"
Монтаж АСКУЭ у потребителей от ТП-165.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6-20и.
(локальная смета)
| на | монтаж АСКУЭ у потребителей.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3442811,42 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2422368,38 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________495268,42 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________278372,36 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________11777,58 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1.
1 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. |  | 140 | 789.09 | 110472.6
2 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |  | 136 | 265.33 | 36084.88
3 | ГЭСНм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. |  | 4 | 419.54 | 1678.16
4 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. |  | 136 | 61.75 | 8398
5 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. |  | 4 | 129.55 | 518.2
6 | ГЭСН33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | 1 ответвление |  | 140 | 104.53 | 14634.2
7 | ГЭСН33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление |  | 140 | 806.56 | 112918.4
8 | ГЭСНм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт. |  | 140
9 | ГЭСНм10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | 1 сетевой элемент |  | 140
10 | ГЭСНм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт. |  | 14 | 1907.3 | 26702.2
Раздел 2. Материалы.
11 | Тек. стоимость | Проект | шт. |  | 1 | 350000 | 350000
12 | Тек. стоимость | Счетчик СЕ 208-S7 | шт. |  | 136 | 4661 | 633896
13 | Тек. стоимость | Счетчик СЕ 303 10-100А | шт. |  | 4 | 9745.76 | 38983.04
15 | Тек. стоимость | УСПД СЕ 805 | шт. |  | 2 | 42372.88 | 84745.76
16 | Тек. стоимость | Радиомодем СЕ 831С1.03 | шт. |  | 2 | 9322.03 | 18644.06
17 | Тек. стоимость | Корпус блока и измерения | шт. |  | 136 | 487.28 | 66270.08
18 | Тек. стоимость | ЩУР 8-пл | шт. |  | 4 | 601.69 | 2406.76
19 | Тек. стоимость | Автоматический выключатель двухполюсный 25 А | шт. |  | 136 | 142.37 | 19362.32
20 | Тек. стоимость | Автоматический выключатель двухполюсный 80 А | шт. |  | 4 | 271.18 | 1084.72
21 | Тек. стоимость | Провод СИП-4 2х16 мм2 | м |  | 6500 | 30 | 195000
22 | Тек. стоимость | Дюбель-скоба | шт. |  | 4000 | 1.5 | 6000
23 | Тек. стоимость | Зажимы прокалывающие Р645 | шт. |  | 288 | 182.2 | 52473.6
24 | Тек. стоимость | Анкерный клиновый зажим DN-123 | шт. |  | 280 | 110.16 | 30844.8
25 | Тек. стоимость | Анкерный кронштейн СА-16 | шт. |  | 140 | 41.17 | 5763.8
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1816881.58
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 2543634.22
Накладные расходы | [6 empty] | 233216.31
Сметная прибыль | [6 empty] | 140786.27
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 3442811.42
Итого Строительные работы | [6 empty] | 2422368.38
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 495268.42
Итого | [6 empty] | 2917636.8
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 2113153.09
Машины и механизмы | [6 empty] | 186635.57
ФОТ | [6 empty] | 278372.36
Накладные расходы | [6 empty] | 233216.31
Сметная прибыль | [6 empty] | 140786.27
НДС 18% | [6 empty] | 525174.62
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 3442811.42
Составил:инженер ПТО ___________________________Филиппов К.В.
Проверил: начальник СКУКЭЭ ___________________________ Долгополов А.В.