## Ресурсная смета 8 граф
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [5 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2016 г. | [5 empty] | "______ " _______________2016 г.
КБР, г. Прохладный, ОАО "Городские электрические сети"
Реконструкция ВЛ-10 кВ, Ф-19 от ТП-143 до ТП-25.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-16и.
(локальная смета)
| на | реконструкцию ВЛ-10 кВ, Ф-19 от ТП-143 до ТП-25.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1663181,26 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________788183,78 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________621291,86 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________271047,59 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1643,17 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Демонтажные работы.
1 | ГЭСН33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) |  | 24 | 618.18 | 14836.32
2 | ГЭСН33-04-006-02 | Демонтаж со стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: железобетонных (Прим.) | 1 ригель |  | 16 | 15.74 | 251.84
3 | ГЭСНм08-01-052-01 | Демонтаж изоляторов опорных напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 | 1 шт. |  | 93 | 91.84 | 8541.12
4 | ГЭСН33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | 1 опора |  | 16 | 594.05 | 9504.8
Раздел 2. Монтажные работы.
5 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора |  | 16 | 133.17 | 2130.72
6 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора |  | 16 | 1483.43 | 23734.88
7 | ГЭСНм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 | 1 шт. |  | 93 | 91.84 | 8541.12
8 | ГЭСНм20-02-031-08 | Один провод в линии на штыревых изоляторах: изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX) | 1 км |  | 2.235 | 52701.6 | 117788.08
9 | ГЭСНм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 | 100 шт. |  | 0.21 | 3563.63 | 748.36
10 | ГЭСН33-04-013-01 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 | 1 ответвление |  | 4 | 698.67 | 2794.68
11 | ГЭСНм08-02-346-01 | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре | 1 шт. |  | 16 | 1141.23 | 18259.68
12 | ГЭСНм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м |  | 1.6 | 3342.92 | 5348.67
13 | ГЭСНм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. |  | 4.8 | 1676.14 | 8045.47
14 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0.096 | 19558 | 1877.57
15 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0.096 | 11866.18 | 1139.15
16 | ГЭСНм08-01-015-01 | Разрядник вентильный напряжением: 35 кВ | 1 компл. (3 фазы) |  | 27 | 3738.89 | 100950.03
Раздел 3. Материалы.
17 | Тек. стоимость | Арматура Ф-16 мм | м |  | 240 | 53 | 12720
18 | Тек. стоимость | Арматура Ф-12 мм | м |  | 160 | 30 | 4800
19 | Тек. стоимость | Катанка Ф-6,5 мм | м |  | 160 | 10 | 1600
20 | Тек. стоимость | Изоляторы ШС-10 А | шт |  | 51 | 380 | 19380
21 | Тек. стоимость | Изоляторы ПС-70 | шт |  | 42 | 800.6 | 33625.2
22 | Тек. стоимость | Колпачки КП-22 | шт |  | 51 | 12.75 | 650.25
23 | Тек. стоимость | Звено ПРТ 7-1 | шт |  | 21 | 174.58 | 3666.18
24 | Тек. стоимость | Ушки У1-7-16 | шт |  | 21 | 362.09 | 7603.89
25 | Тек. стоимость | Серьга СР-7-16 | шт |  | 21 | 150.77 | 3166.17
26 | Тек. стоимость | Зажим НБ-2-6 | шт |  | 21 | 486.84 | 10223.64
27 | Тек. стоимость | Зажим RP 150 | шт |  | 6 | 1160.56 | 6963.36
28 | Тек. стоимость | Зажим RPN 150 | шт |  | 12 | 1160.56 | 13926.72
29 | Тек. стоимость | Наконечники 70 | шт |  | 12 | 486.84 | 5842.08
30 | Тек. стоимость | Спиральные вязки СО-70 | шт |  | 96 | 202.55 | 19444.8
31 | Тек. стоимость | Устройство защиты дуги СЕ-2 | шт |  | 15 | 1250.35 | 18755.25
32 | Тек. стоимость | Длинно-искровой промежуток РDR-10 | шт |  | 12 | 4682.01 | 56184.12
33 | Тек. стоимость | Зажим ПГУ-2-1 | шт |  | 21 | 2900 | 60900
34 | Тек. стоимость | Провод СИП 3 1х70 | м |  | 2235 | 87.5 | 195562.5
35 | Тек. стоимость | Электроды Ф4 | кг |  | 10 | 200 | 2000
36 | Тек. стоимость | Стойка ж/б СВ 3,5-11,0 | шт |  | 16 | 5689 | 91024
37 | Тек. стоимость | Траверса | шт |  | 16 | 2000 | 32000
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 924530.65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1049342.29
Накладные расходы | [6 empty] | 220893.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 139239.51
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1663181.26
Итого Строительные работы | [6 empty] | 788183.78
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 621291.86
Итого | [6 empty] | 1409475.64
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 715366.44
Машины и механизмы | [6 empty] | 79475.96
ФОТ | [6 empty] | 271047.59
Накладные расходы | [6 empty] | 220893.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 139239.51
НДС 18% | [6 empty] | 253705.62
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1663181.26
Составил:инженер ПТО ___________________________Филиппов К.В.
Проверил:мастер ВЛ и УО ___________________________Смирнов А.Н.